Заявка на реагенты и расходные материалы на 2019 год от КДЛ
Реагенты для биохимического полуавтоматического анализатора PHOTOMETER DTN-410	Кол-во	сумма	
						
1	Калий НОВО		Вектор Бест	уп	20	I кв-10шт, IV кв-10шт	332000	

Реагенты для исследования гемостаза	

2	АЧТВ- тест на 100 определение	Набор реагентов для определения активированного частичного времени	уп	7	I кв- 4 уп, III-3 уп	77700	
		
Реагенты на гематологический анализатор SFRI H18 Light		
3	Изотонический разбавитель DILUENT	20л/ уп	уп	5	I кв-1уп, II кв-2уп, III-2 уп	130000	
4	Моющий энзиматический ферментативный раствор	1 литров	уп	20	I кв-5уп, II кв-5уп, III-10 уп	400000	
5	Лизирующий раствор		уп	4	I кв-1уп, II кв-1уп, III-2 уп	92000	
6	Контрольная проба крови	Eight check N
         P
         L  	уп	8	I кв-2уп, II кв-2уп, III-4 уп	73600	
7	Термобумага50*50		уп	12	I кв-12 уп	7200	
Реагенты для общеклинических и гематологических исследований		
8	Пентофан		уп	5	II кв-2уп, III-3 уп	50000	
9	Азур- эозин по Романовскому	для окраски препаратов крови 1000 мл/фл	фл	2	I кв-1уп, II кв-1уп,	9000	
10	Эозин – метиленовый синий по Майн-и Грюнвальду	для окраски препаратов крови 1000мл/ фл	фл	2	I кв-1уп, II кв-1уп,	6000	
11	Кардиолипиновый антиген РМП на 1000опр	для проведения серологических реакций	уп	6	I кв-2уп, II кв-2уп, III-2 уп	100800	
12	Экспресс тест на ВИЧ №30		уп	1	I кв-1уп	40000	
13	Реактив Като 	50 мл на 500 определений	уп	5	I кв-1уп, II кв-2уп, III-2 уп	84750	
14	Экспресс тест на Тропонин №25		шт	50	I кв	35000	
15	Набор реактивов для копрологических исследований	Клиника кала	уп	1	I кв-1уп, II кв-1уп,	20600	
16	Экспресс тест полоски на скрытую кровь №25	Для определения скрытой крови в кале	уп	8	I кв-2уп, II кв-2уп, III-4уп	210000	
17	Набор для перианального соскоба		шт	500	I кв	8500	
18	Глицерин		фл	1 л	I кв	3500	
19	Пробирки Флоринского	ПФХ-12х60, 450/уп	уп	2	I кв	24500	
20	Карандаш по стеклу		уп	2	I кв-12 уп	300	
21	Стекло покровное №100	 24*24 мм	уп	2	I кв-2 уп	1000	
21	Стекло покровное №100	18*18 мм	уп	2	I кв-2 уп	700	
22	Капилляры ( на аппарат Панчекова)		шт	200	I кв-1 уп	15000	
23	Наконечники универсальные для дозаторов №1000	0-200 желтые	уп	5	I кв-1уп, II кв-2уп, III-2 уп	25000	
24	Наконечники универсальные для дозаторов №500	0-1000 синие	уп	3	I кв-1уп, II кв-1уп, III-1 уп	15000	
25	Фильтровальная бумага		уп	1	I кв-1 уп	3000	
26	 Чашка Петри		шт	20	I кв-20	10000	
27	Тест полоски для определения кетонов в моче	1 уп-50 шт	уп	6	I кв-3уп, II кв-3уп	12000	
                                                                        1787150 тенге
Заведующая аптекой                          Өразбекова А