Перечень закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Техническая спецификация | Объем закупа | сумма | Срок поставки |
| 1 | **Лотки металлический медицинский** | Лоток металлический медицинский, размер 200мм\*150мм, высота бортиков 4,5 см.Объем0,7 литра, сталь | 10 шт | 34230 тенге | По заявке заказчика |
| 2 | **Лотки металлический медицинский** | Лоток металлический медицинский, размер 300мм\*400мм, высота бортиков 45 мм.Объем 3 литра, сталь | 10 шт | 60200 тенге | По заявке заказчика |
| 3 | **Лотки стоматологические с крышкой, специальные** | И ( для игл) 80\*35\*12 мм, сталь | 2шт | 1064 тенге | По заявке заказчика |
| 4 | **Лотки стоматологические с крышкой, специальные** | Б ( для бор) 80\*35\*12 мм, сталь | 2шт | 1484 тенге | По заявке заказчика |
| 5 | **Лотки почкообразные** | 200\*120\*30мм,объем 0,3л | 10шт | 13090 тенге | По заявке заказчика |
| 6 | **Марля медицинская**  | Плотность 30, 5 м\*90 см, медицинская отбеленная, фасованная | 100 уп | 37400тенге | По заявке заказчика |
| 7 | **Термометр жесткий электронный цифровой** | Термометр жесткий электронный цифровой | 150 шт | 151000 тенге | По заявке заказчика |
| 8 | **Мензурки для приема лекарственных средств** |  | 100 шт | 9900 тенге | По заявке заказчика |
| 9 | **Пеленка 70\*80 нестерильная** | Пеленка 70\*80 нестерильная плотность 40 | 5000 шт | 235950 тенге | По заявке заказчика |
| 10 | **Гигрометр психрометрический** |

|  |
| --- |
| **Психрометрические гигрометры ВИТ-1**— прибор для измерения относительной влажности воздуха в различных помещениях.**Конструкция приборов:**гигрометры ВИТ изготавливаются по ТУ25-11.1645-84 и представляют собой пластиковое  основание, на котором закреплены температурная шкала и два капилляра, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, а также таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного»;  шкальная пластина и таблица выполненны из металла |

**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ВИТ-1** |  |
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 20...90 |
| Температурный диапазон измерения влажности, °С | +5...+25 |  |
| Диапазон измерения температуры, °С | 0...+25 |  |
| Цена деления шкалы, °С | 0,2 |
| Термометрическая жидкость | толуол |
| Габаритные размеры, мм | 325×120×50 |
| Масса, г | 350 |

 | 10 шт | 37000 | По заявке заказчика |

Главная медицинская сестра Б.И.Жанабаева