## Лист1
Заявка на реагенты и расходные материалы для лаборатории РГКП "ЦКГИВОВ" на 2018 год
№ п/п | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Техническая характеристика на русском языке | Един. измерения | Количество | Сумма
| 1 | Мочевина UREA | Диагностический набор для определения концентрации Мочевины 176 мл не менее 176 опр | уп | 4 | 50000
| 2 | Мочевая кислота UA | Диагностический набор для определения концентрации Мочевой кислоты. 200 мл не менее 569 опр | уп | 4 | 72200
| 3 | Аланин - аминотрансфераза | Диагностический набор для определения концентрации АлТ. 176 мл не менее 600 опр | уп | 5 | 69500
| 4 | Аспартатаминотрансфераза | Диагностический набор для определения концентрации АсТ.176 мл не менее 600 опр | уп | 5 | 70500
| 5 | Общий билирубин BIL TOTAL | Диагностический набор для определения концентрации Общего билирубина.176 мл не менее 611 опр | уп | 4 | 64000
| 6 | Прямой билирубин BIL DIRECT | Диагностический набор для определения концентрации Прямого билирубина.176 мл не менее 611 опр | уп | 2 | 32000
| 7 | Общий холестеринCHOL | Диагностический набор для определения концентрации Холестерина.160 мл не менее 492 опр | уп | 5 | 81250
| 8 | Триглицерид TG | Диагностический набор для определения концентрации Триглицериды 160мл не менее 492 опр | уп | 5 | 162250
| 9 | АльбуминALB | Диагностический набор для определения концентрации Альбумина 160мл не менее 492 опр | уп | 2 | 10060
| 10 | AMILASE | Диагностический набор для определения концентрации Амилазы | уп | 2 | 43100
| 11 | Гамма -глутамилтрансферазаGGT | Диагностический набор для определения концентрации ГГТП 176 мл не менее 600 опр | уп | 3 | 62220
| 12 | Калий | Набор реагентов длЯ определения калия в сыворотке и плазмсе крови(турбидиметрический метод без депротеинизации), для автоматического анализатора | уп | 20 | 282000
| 13 | Железо | Набор реагентов длЯ определения железо в сыворотке и плазмсе крови(метод с феррозином без депротеинизации), для автоматического анализатора | уп | 2 | 13160
| 14 | Контрольная сыворотка | Контрольная сыворотка N норма | уп | 2 | 43000
| 15 | Контрольная сыворотка | Контрольная сыворотка патология 10*5 | уп | 2 | 43000
| 16 | Мультикалибратор Lever 12 | Калибратор 10x5ml | уп | 2 | 100000
| 17 | Мультикалибратор Lever 1 | Калибратор 10x5ml | уп | 2 | 100000
| 18 | Реакционная Кювета | Кюветы для BS-120 1000*5 | уп | 2 | 510000
| 19 | Моющий раствор (концентрат) | 2литра*6 фл | уп | 1 | 110500
Реагенты на гематологические анализаторы SFRI H18 Light | 20 | Изотонический разбавитель 20л DILUENT | Изотонический разбавитель 20л | уп | 5 | 95000
| 21 | Моющий ферментативный раствор | Моющий реагент er ABX Micros 1000мл | уп | 20 | 230000
| 22 | Энзиматический раствор | раствор ВС -300- 100,0 | уп | 5 | 31100
| 23 | Очищающий раствор №2 | Щелочной раствор для биохимического анализатора BS-120 | фл | 1 | 15000
| 24 | Очищающий раствор №1 | Кислотный раствор для биохимического анализатора BS-120 | фл | 1 | 15000
| 25 | Лизирующий раствор | реагент CN Free ABX Micros 1000 мл | уп | 4 | 100000
| 26 | Контрольная проба крови | для гематологического анализатора SFRI H18 Light | уп | 4 | 88000
Реагенты для исследования гемостаза | 27 | Техпластин-тест 4*25 тестов |  | уп | 25 | 325000
| 28 | Контрольная плазма норма |  | уп | 1 | 20000
| 29 | Контрольная плазма патология |  | уп | 1 | 20000
Реагенты для общеклинических и гематологических исследований | 30 | Пентофан | Диагностические тест-полоски PtntaPhan Laura | уп | 20 | 204200
| 31 | Азур - Эозин по Романовскму | для окраски препаратов крови 1000мл/фл | фл | 2 | 10000
| 32 | Эозин-метиленовыйсиний по Майн-Грюнвальду | для окраски препаратов крови 1000мл/фл | фл | 2 | 10000
| 33 | Кардиолипиновый антиген | для проведение серологических реакции | уп | 5 | 80000
| 34 | Ерш пробирочный 280*100*25мм из искусственной щетины (Россия) | 280*100*25мм из исскуственной щетины Россия | шт | 10 | 4000
Расходный материал КДЛ | 35 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 0- 200 мкл | 0- 200 мкл 1000/уп желтые тип Gilson (Италия) | уп | 5 | 32000
| 36 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 100-1000 мкл | 0- 1000 мкл 1000/уп синие тип Gilson (Италия) | шт | 5 | 16000
| 37 | Цилиндры на 250 мл | для измерения уд. веса мочи | шт | 2 | 5000
| 38 | Цилиндры на 50 мл | для измерения уд. веса мочи | шт | 2 | 4500
| 39 | Экспресс тест на Тропонин | Экспресс -тест SD Bioline Troponim №25 | шт | 2 | 80000
| 40 | Дозатор переменного объема | Одноканальный 5-50мкл | шт | 1 | 55000
| 41 | Дозатор переменного объема | Одноканальный 20-200мкл | шт | 2 | 110000
| 42 | Дозатор переменного объема | Одноканальный 100-1000мкл | шт | 1 | 55000
Всего
3523540
Главная медсестра Б.И.Жанабаева