### Объявление о проведении закупа медицинской техники

### способом запроса ценовых предложений № 13

### г. Астана 22 февраля 2023 год

1. **Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральный клинический госпиталь для ветеранов Отечественной войны» МЗ РК**, **010000 г. Астана, район Сарыарка, ул. А. Мамбетова, 28 объявляет о проведении закупа следующих товаров:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм. -1шт (ампула, таблетка, капсула, флакон)** | **Количество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Лабораторная центрифуга | Скорость вращения ротора – 100 – 3500 об/мин. Максимальная центрифужная сила - 2300 RCF. Габаритные размеры (Д x Ш x В): 426х410х231см. Потребляемая мощность: 250 Вт. Вес: 12,8 кг. Задание и отображение на ЖКИ дисплее таймера и скорости вращения ротора об/мин или ОЦУ. Блокировка крышки во время работы. Датчик дисбаланса. Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора. Бесшумная работа. 6 степеней торможения. Ротор 6 М. Универсальный ротор на 12 адаптеров. Макс. объём применяемых пробирок: 15 мл. Макс. скорость центрифугирования: 3500 об/мин.  Срок поставки-7-10 рабочих дней. В стоимость оборудования включены: доставка, установка и обучение на рабочем месте. | шт | 1 | 548 475,00 | 548475,00 |
| 2 | Бинокулярный микроскоп | Бинокулярный Микроскоп - устойчивый, универсальный микроскоп высокого качества, разработанный для общего использования в лабораториях. Независимый от электропитания: батарея на 30 часов работы. Освещение на минимум 30000 часов работы. Не требует синего фильтра.  Объектив: Ахроматическая оптическая система, антигрибковое покрытие. Длина тубуса: 160 мм; Тип: Доступна бинокулярная компенсация; Окуляр: поле просмотра 10x 18 мм, Ø 23.2 мм. Номер поля: 18 мм; Наклон трубы: угол от 10° до 30° окуляры можно выдвигать на 40 мм. Вращение: 360°. Окулярная трубка наклонена на 45°. Интерполярный диапазон регулировки расстояния: 53-75 мм; Фокусировка: Диапазон полного хода: 15 мм, Фокусировочный ход посредством вращения: 0.4 мм, Градация штриховки: 1мкм, Коаксиальная/острая фокусировка; Фокусное расстояние:45 мм; Диоптрийный механизм +- 5. Револьвер объектива: 4-х позиционный. Объективы: 4 x / 0.1 / 37,38 мм /; 10 x / 0.25 / 6,61 мм /; 40х / 0.65 / 0.64 мм / 0.17, с пружинной нагрузкой 100 x / 1.25 (масло) / 0.194 мм / 0.17, с пружинной нагрузкой. Диапазон перемещения: 50 мм X-направление X 20 мм Y-направление  Держатель образцов: двойной слайдовый держатель; предметное стекло размер 115 X 125 мм; Конденсатор Аббе, с держателем фильтров, дневной (синий) фильтр N.A. 1.25 с масляной иммерсией. Апертурная диафрагма: встроенная. Источник света: светодиодная лампа 3.6 V 0.3 W. Интенсивность: регулируемая. Срок службы лампы: перезаряжаемая батарея до 100000 ч в течение 5 дней не требует постоянного электропитания  Внешний источник питания 110...230 VAC, 50/60 Гц или перезаряжаемые батареи 3 x 1.2 V 1800 А/ч, время работы 30 ч. Размеры (Ш X В): 285 X 470 X 250 мм. Вес: приблизительно 4.85 кг. Рабочая температура: от +15 до + 35°C  Относительная влажность: от 20 до 85 % без конденсации. Обязательное наличие паспорта с указанием гарантийных обязательств от завода изготовителя и официального дистрибьютора на территории РК. Наличие сертифицированного сервисного инженера в г. Астана. Срок поставки-7-10 рабочих дней. В стоимость оборудования включены: доставка, установка и обучение на рабочем месте. |  | 2 | 732 770,00 | 1 465 540,00 |
| **Итого** | | | | | | **2 014 015,00** |

1. Сумма, выделенная для закупа без учета НДС.
2. Место поставки товара: г. Астана, район Сарыарка, ул.А. Мамбетова, 28, аптека.
3. Срок поставки товара: в течении 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.
4. Условия поставки: Доставить товар на склад Заказчика своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту указанным в данном объявлении, в указанные сроки.
5. Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 22 февраля 2023 года, с 11 ч 00 мин до 1 марта 2023 года, до 11 ч 00 мин включительно, по адресу: 010000 г. Астана, район Сарыарка, ул. А. Мамбетова, 28 бухгалтерия, кабинет государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 11 часов 00 минут 1 марта 2023 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 15 минут «1» марта 2023 года по адресу г. Астана, район Сарыарка, ул. А. Мамбетова, 28, кабинет государственных закупок.
6. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил 375.

**И.о. директора**

**Республиканского государственного предприятия**

**на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для инвалидов**

**Отечественной войны» Министерства здравоохранения РК: С.С. Шахметов**

**Согласующие:**

**Заведующий клинико-диагностическим отделением Омарова К.Г.**

**Заведующий ОГФ Тойшиева Г.Ш.**

**Заведующий отделением соматика 2 Байкенова Ж.Ш.**

**Главная медицинская сестра Семенова О.В.**

**Лаборант Шегирбаева С.Н.**

### № 13 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық техниканы

### сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

### Астана қ. 22 ақпан 2023 жыл

1. **Тапсырыс беруші: ҚР ДСМ «Отан соғысының ардагерлеріне арналған орталық клиникалық госпиталь» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны** , **010000 Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, А. Мәмбетов к-сі 28, келесі тауарларды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Дәрілік заттың атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)** | **Техникалықсипаттамасы** | **Өлшем бірлігі--1 дана (ампула, таблетка, капсула, құты)** | **Саны** | **Бағасы** | **Сомасы** |
| 1 | Зертханалық центрифуга | Ротордың айналу жылдамдығы-100-3500 айн/мин. максималды центрифугалық күш - 2300 RCF. Жалпы өлшемдері (L x W X W): 426x410x231cm. қуат тұтыну: 250 Вт. Салмағы: 12,8 кг.таймердің СКД дисплейіне және ротордың айналу жылдамдығына немесе әкесіне тапсырма және дисплей. Жұмыс кезінде қақпақты құлыптау. Теңгерімсіздік сенсоры. Ротор тоқтағаннан кейін автоматты түрде құлыпты ашу, қақпақты сәл ашу және дыбыстық дабыл. Үнсіз жұмыс. 6 қадам тежеу. Ротор 6 м. 12 адаптерге арналған әмбебап ротор. Қолданылатын түтіктердің көлемі: 15 мл. макс. Центрифугалау жылдамдығы: 3500 айн / мин.  Жеткізу мерзімі-7-10 жұмыс күні. Жабдықтың құнына мыналар кіреді: жеткізу, орнату және жұмыс орнында оқыту. | дана | 1 | 548 475,00 | 548475,00 |
| 2 | Бинокулярлық микроскоп | Бинокулярлық Микроскоп-зертханаларда жалпы қолдануға арналған тұрақты, жоғары сапалы әмбебап микроскоп. Қуат көзіне тәуелсіз: 30 сағат жұмыс істейтін батарея. Кем дегенде 30 000 сағат жұмыс уақытын жарықтандыру. Көк сүзгіні қажет етпейді.  Объектив: Ахроматикалық оптикалық жүйе, саңырауқұлаққа қарсы жабын. Түтік ұзындығы: 160 мм; түрі: бинокулярлық компенсация қол жетімді; Окуляр: көру өрісі 10x 18 мм, Ø 23.2 ММ.өріс нөмірі: 18 мм; құбырдың көлбеуі: 10° - дан 30° - қа дейінгі бұрышты окулярларды 40 мм-ге ұзартуға болады. айналу: 360°. Көз түтігі 45°көлбеу. Интерполярлық қашықтықты реттеу диапазоны: 53-75 мм; фокус: толық инсульт диапазоны: 15 мм, айналу арқылы фокустық инсульт: 0.4 мм, Люк градациясы:1мкм, коаксиалды/өткір фокус; фокустық қашықтық: 45 мм; диоптр механизмі +- 5. Линзаның револьвері: 4 позиция. Линзалар: 4 x / 0.1 / 37.38 мм /; 10 x / 0.25 / 6.61 мм /; 40X / 0.65 / 0.64 мм / 0.17, серіппелі жүктемесі 100 x / 1.25 (май) / 0.194 мм / 0.17, серіппелі жүктемесі бар. Қозғалыс ауқымы: 50 мм X-бағыт x 20 мм Y-бағыт  Үлгі ұстағыш: Қос слайд ұстағыш; слайд өлшемі 115 x 125 мм; сүзгі ұстағышы бар Abbe Конденсаторы, күндізгі (көк) майға батырылған N. A. 1.25 сүзгісі. Диафрагма диафрагмасы: кіріктірілген. Жарық көзі: Жарықдиодты шам 3.6 V 0.3 W. қарқындылығы: реттелетін. Шамның қызмет ету мерзімі: 5 күн ішінде 100000 сағатқа дейін қайта зарядталатын батарея тұрақты электр қуатын қажет етпейді  Сыртқы қуат көзі 110...230 VAC, 50/60 Гц немесе қайта зарядталатын батареялар 3 x 1.2 V 1800 А/сағ, жұмыс уақыты 30 сағ. өлшемдері (W X W): 285 x 470 x 250 мм. салмағы: шамамен 4.85 кг. жұмыс температурасы: +15-тен + 35°C-қа дейін  Салыстырмалы ылғалдылық: конденсациясыз 20-дан 85% - ға дейін. ҚР аумағында дайындаушы зауыттың және ресми дистрибьютордың кепілдік міндеттемелері көрсетілген паспорттың міндетті болуы. Астана қаласында сертификатталған сервистік инженердің болуы. Жеткізу мерзімі-7-10 жұмыс күні. Жабдықтың құнына мыналар кіреді: жеткізу, орнату және жұмыс орнында оқыту. | 2 | 732 770,00 | 1 465 540,00 |  |
| **Барлығы** | | | | | | **2014015,00** |

1. **Сатып алу үшін бөлінген сома ҚҚС-сыз қарастырылған.**
2. **Тауарды жеткізу орны**: Астана қ-сы, Сарыарқа ауданы, А. Мәмбетов к-сі 28, дәріхана.
3. **Тауарды жеткізу мерзімі:** Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде.
4. **Жеткізу шарттары:** Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына осы хабарландыруда көрсетілген саны, сапасы, түр-түрі бойынша өз көлігімен көрсетілген мерзімде жеткізу.
5. Баға ұсыныстары бар құжаттар топтамасы 010000 Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Ә.Мәмбетов көшесі 28, бухгалтерия, мемлекеттік сатып алу кабинеті мекенжайы бойынша 2023 жылғы 22 ақпанда сағат 11.00 бастап, 2023 жылғы 1 наурызға дейін қоса алғанда, 11 сағат 00 минутқа дейін ұсынылсын. Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі 2023 жылғы 1 наурызда 11 сағат 00 минутқа дейін. Баға ұсыныстары салынған конверттер 2023 жылғы "1" наурызда 11 сағат 15 минутта Астана, Сарыарқа ауданы, Ә. Мәмбетов көшесі, 28, Мемлекеттік сатып алу кабинеті мекенжайы бойынша ашылады.
6. Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың 375 Қағидалар 4-тарауы бойынша белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды қамтиды.

**ҚР ДСМ «Отан соғысының ардагерлеріне арналған**

**орталық клиникалық госпиталь»**

**шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық**

**мемлекеттік кәсіпорны директорының м.а. С.С. Шахметов**